Приложение

к Акту готовности муниципальной образовательной организации к новому 2019-2020 учебному году

**Акт составлен «\_01\_»\_\_августа\_\_ 2019г.**

Муниципальное автономное учреждение   
дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа»

*(полное наименование образовательной организации в Серовском городском округе)*

| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты\* | Устав МАУ ДО ДЮСШ утвержден постановлением администрации Серовского городского округа от 22.11.2017г. № 2088. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 01.04.2016г.  66-06-04/072/2011-272  Выписка из ЕГРН от 23.01.2018г.  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 29.03.2016г.  66-66-04/072/2011-274  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 01.04.2016г.  66-66-04/072/2011-275  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 01.04.2016г.  66-66-04/068/2011-367  Выписка из ЕГРН от 17.07.2017г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.03.2016г. 66-66-04/663/2013-483  Свидетельство о государственной регистрации права от 29.03.2016г. 66-66-04/663/2013-478  Выписка из ЕГРН от 31.05.2018г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, Уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия на право ведения образовательной деятельности  Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  Срок действия лицензии – бессрочно  Приложение №1 к лицензии 66 Л01 № 0004752 на осуществление образовательной деятельности от 11.03.2016г. №18355 (приложение серии 66 П01 № 009369) |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1) Имеются по видам спорта: бокс, легкая атлетика, баскетбол, футбол, фигурное катание на коньках, настольный теннис, лыжные гонки, хоккей, плавание, полиатлон, самбо, биатлон. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | 1) Имеются (Программа развития МАУ ДО ДЮСШ на 2015-2019 годы)  Утверждена приказом № 10/1от 22.01.2015г. Роговым А.В.  Срок реализации программы: 5 лет |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2019-2020 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | 1) Наличие плана работы МАУ ДО ДЮСШ на 2019/2020 учебный год  Утвержден приказом № 224 от 30.07.2019г. Роговым А.В. |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | * 1. всего (единиц);   2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);   3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 4 здания  2) 3 здания  3) 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | В две смены:  1) в первую смену обучаются:  26 групп; количество обучающихся – 360 человек;  2) во вторую смену обучаются: 82 групп; количество обучающихся – 1036 человек. |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 1 396  2) 108 групп  3) 1 396 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) По штатному расписанию – 147 ед.  Администрация – 6,  Тренеры-преподаватели – 55,  Медицинские работники -4,5,  Иные работники – 87,5.  2) По факту:  Администрация – 6,  Тренеры-преподаватели – 47,  Медицинские работники – 4,5  Иные работники – 68,5.  3) Вакансии  - 1 (механик)  - 1 (методист)  - 1 (тренер-преподаватель по адаптивной ФК). |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);   2. кем и когда согласованы и утверждены;   3. на какой срок | План профилактики детского травматизма и гибели детей на 2019/2020 учебный год от 09.07.2019г., срок утверждения – 1 год. |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты\*) | 1)Акт готовности системы канализации б/н от 22.07.2019г.  2.) Акт готовности системы отопления б/н от 26.07.2019г.  3) Акт готовности водоснабжения б/н от 22.07.2019г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | --- |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | --- |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Отсутствуют |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Готов к использованию |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты\* | Акт на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 26.07.2019г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | В наличии, на реконструкции |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ  (указать реквизиты\*) | Акт о проведении испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных залах от 26.07.2019 г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты\*)  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 88/1/88 от 31.05.2019г.  1) 7  2) 0  3) имеется  4) имеется |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Обучен Роговой А.В. - директор (Удостоверение № 863)  2) Обучены  Душко И.Г. – заместитель директора (Удостоверение № 864)  Чудов Е.В. – заместитель директора (Удостоверение № 862)  3) Обучены  4) Обучены  5) Проводится не реже 1 раз в 6 месяцев |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно  2) Имеется  3) Поверены (июль 2019г.) |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты\*) | 1) Имеется, исправны  2) ООО «Монтажно-Проектная Компания» (ФОК, хоккейный корт), ВДПО № с11/8 от 11.01.2019  3) Договор № ТО-88 от 01.01.2019г.  4) Договор № ТО-87 от 01.01.2019г.  5) Чудов Е.В., заместитель директора по АХЧ  6) Вентиляционные клапана, система дымоудаления (ФОК) |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты\* | Отчет по о проведении технического осмотра и испытаний:  Дом спорта – 2018г.  ФОК – 2019г.  Хоккейный корт – 2017г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) Внутреннее исправно акт от 19.06.2019г.  2) Наружное исправно акт от 19.06.2019г. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты\*) | Отсутствует |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты\*)  1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября;  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников | 1) Обучен (Серовский филиал ФБУЗ центр Гигиены и Эпидемиологии по ж/д транспорту от 30.07.2019г., сроком на 2 года)  2) Обучен  3) Обучены |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты\*);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты\*);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты\*);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | Отсутствует |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется 3 шт. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Отсутствует |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты\* | Акты от 23.07.2019г. ООО МПК  - ФОК  - Дом Спорта  - Старый хоккейный корт |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты\*);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) В наличии (3 кабинета)  2) Имеется  3) Обеспечен на 100% |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты\* | Протокол от 13.06.2019г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Осмотр проводится по графику учреждения в течение учебного года, по срокам, установленным для прохождения определенного вида осмотра |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | |
|  | Паспорт безопасности  Категория опасности объекта | Утвержден, дата | Дом спорта (2 категория опасности): 09.11.2017г., ФОК (2 категория опасности): 09.11.2017г. Хоккейный корт (3 категория опасности) 09.11.2017г. |
| Актуализирован, дата | --- |
| Срок действия, дата | 5 лет. |
|  | Ответственный за антитеррористическую защищенность объекта (территории) | Должность, ФИО, рабочий (служебный) телефон | Заместитель директора – Чудов Е.В.,  Тел. раб.: 83438554784, сот.: 89002006972 |
|  | Мероприятия в паспорте безопасности | Кол-во мероприятий на момент утверждения паспорта | Дом спорта: 6 мероприятий, ФОК: 4, Хоккейный корт: 16. |
| Наличие плана выполнения мероприятий/ утвержден | Утвержден июль 2018г. |
| Кол-во выполненных мероприятий | Дом спорта: 4 мероприятий, ФОК: 2, Хоккейный корт: 14. |
| Кол-во не выполненных мероприятии | Дом спорта: 2 мероприятий, ФОК: 2, Хоккейный корт: 2. |
| Кол-во не выполненных мероприятий срок устранения которых истек | 0, перенос до 01.09.2019г. |
|  | Организация пропускного и внутриобъектового режимов | Положение/приказ/ответственные | Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в зданиях МАУ ДО ДЮСШ/приказ №163 от 12.07.2018г./ответственный Чудов Е.В. заместитель директора |
|  | Система охранного телевидения (видеонаблюдения) | Кол-во наружных и внутренних в/к. | Дом спорта: наружных – 8, внутренних – 16, ФОК: наружных – 6, внутренних – 18, старый хоккейный корт: наружных – 8, внутренних – 8 |
| Срок хранения видеоархива | Один месяц |
|  | Система экстренного оповещения о возникновении потенциальной угрозы ЧС | Наличие/исправность/наименование обслуживающей организации, дог. №, дата | В наличии ФОК/исправна/МАУ ДО ДЮСШ |
|  | Система тревожной сигнализации | Наличие/учреждение, организация осуществляющая реагирование, дог. №, дата | В наличии/ФГКУ «УОВ ВНГ России по СО» №287 от 01.01.2019г. |
| наименование обслуживающей организации, дог. №, дата |  |
|  | Металлоодетекторы | Стационарные металлообнаружители, кол-во | --- |
| Ручные металлоискатели, кол-во | 3 шт. (Дом спорта, ФОК, старый хоккейный корт) |
|  | Система контроля и управления доступом | Наличие/исправность/наименование обслуживающей организации, дог. №, дата | В наличии ФОК/исправна/МАУ ДО ДЮСШ |
|  | Система охранной сигнализации | Наличие/заблокированные охранной сигнализацией помещения (№ или наименование), здания/куда выведен сигнал «тревога». | Отсутствует |
|  | Охранное освещение периметра здания и территории | Наличие/исправность/кол-во светильников основного освещения и светильники освещения дверных проемов | В наличии/исправно/Дом спорта: 3шт., ФОК: 12шт., Хоккейный корт: 1шт. |
|  | Организация физической охраны | Кол-во охранников (сторожей, вахтеров) в дневное и в ночное время. | Вахтеры: 3 в дневное время, 3 в ночное время (по одному на объекте) |
| Охранная организация/собственные сторожа-вахтеры | Штатные вахтеры |
|  | Дверные конструкции, наличие замков и легко открываемых задвижек центральных и служебных выходов. | Кол-во выходов | Дом спорта-4шт./Хоккейный корт – 4шт./ФОК – 9шт. |
| замки | Дом спорта-2шт./Хоккейный корт – 2шт./ФОК – 9шт. |
| задвижки | Дом спорта-4шт./Хоккейный корт – 2шт./ФОК – 9шт. |
|  | Ограждение территории | Наличие | Имеется |
| Состояние: удовлетворительное неудовлетворительное | Удовлетворительное |
| **Информационная безопасность** | | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты\* | Отсутствует |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты\* | Договор с ООО «УГМК-Телеком» №МВТ/ЮЛ/СЕ-1311 от 01.01.2019г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 9 шт. |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты\* | Отсутствует |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Отсутствует |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты\* | Отсутствует |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты\* | Отсутствует |
| **Безопасность дорожного движения** | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | 1) Нет  2) Нет, не требуется  3) Имеется на разовые перевозки.  4) Договор №50 ГАУЗ СО «Серовское ГСП» (при отсутствии медицинского персона ДЮСШ) своим мед. персоналом лицензия №66-01-004192  5) Форд Транзит 22.07.2019г.,  Кинг Лонг 20.06.2019г.,  ВАЗ 21114 29.01.2019г.,  Скан-Тат 20.04.2019г.  6) Укомплектован 100%  7) Стаж работы водителей:  Лялин О.В. – 3 года; Киселев А.С. – 3 года, Сластников О.Д. – 8 лет. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | В наличии:  Паспорт утвержден 01.09.2017г.  Паспорт согласован 01.09.2017г.  Паспорт согласован ООА СГО Управлении образования 01.09.2017г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Отсутствует |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Отсутствует |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;   2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;   3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | ) Имеется  2) 5 пешеходных переходов, соответствующих ГОСТ Р52289-2004  3) наличие тротуаров исключает их движение по проезжей части |
| **Охрана труда** | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты\* | Джапаридзе Н.И., инженер по ОТ и ТБ приказ № 9 от 01.04.2016г. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты\* | Имеется, протокол № 2 от 28.12.2018г. утвержден Роговым А.В. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Роговой А.В. удостоверение № 19074 от 10.10.2018г.  Душко И.Г. удостоверение № 19075 от 10.10.2018г.  Чудов Е.В. удостоверение № 19076 от 10.10.2018г.  Воробьев Н.А. удостоверение № 19077 от 10.10.2018  2) Джапаридзе Н.И. удостоверение № 19969 от 03.04.2019г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется, план работы от 16.07.2018г. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты\* | Имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются в полном объеме |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Не реже 1 раза в полугодие, с отдельными специальностями не реже 1 раза в 3 месяца |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество неаттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | 1) 55  2) 45  3) 10  4) 2019 |
| **Ремонтные работы** | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Ремонт тренерской бокса |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Хоккейный корт: ремонт комнаты вахтера,  Дом спорта:  1) Покраска, побелка лестничных маршев, коридоров, душевых, тренерских, залов.  ФОК:  1) Покраска металлических конструкций и дверей запасных выходов, покраска стен |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | - Реконструкция стадиона МАУ ДО ДЮСШ.  - Ремонт входной группы Дома спорта  - Ремонт крыш Дом спорта  - Облицовка фасада металлосайтдингом Дома спорта  - Установить пожарную сигнализацию в гараже расположенном по адресу ул. Паровозников, 24Б  - Установить охранную сигнализацию с выводом на пульт 02 в гараже расположенном по адресу: ул. Паровозников, 24Б  - Ремонт системы отопления в гараже расположенном по адресу: ул. Паровозников, 24Б |

\* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)