Приложение к акту готовности
муниципальной образовательной организации

 к 2017-2018 учебному году

**Акт составлен "03" августа 2017 г.**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| **Характеристика образовательной организации** |
| 1 | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты\* | Устав МАУ ДО ДЮСШ утвержден постановлением администрации Серовского городского округа от 14.01.2016г. № 27. |
| 2 | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) недвижимого имущества | указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 01.04.2016г. 66-06-04/072/2011-272Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 29.03.2016г. 66-66-04/072/2011-274Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 01.04.2016г. 66-66-04/072/2011-275Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 01.04.2016г. 66-66-04/068/2011-367Выписка из ЕГРН от 17.07.2017г. |
| 3 | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.03.2016г. 66-66-04/663/2013-483Свидетельство о государственной регистрации права от 29.03.2016г. 66-66-04/663/2013-478 |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 4 | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и № свидетельства об аккредитации
 | 1. Лицензия серии 66ЛО1 №0004752 №18355 от 11.03.2016г., Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия лицензии – бессрочно, имеется приложение.2. Соответствуют3. Дополнительное образование детей и взрослых.4. Не предусмотрена. |
| 5 | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | 1. Имеются по видам спорта: бокс, легкая атлетика, баскетбол, футбол, настольный теннис, лыжные гонки, хоккей, плавание, полиатлон, самбо, биатлон. |
| 6 | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | 1. Имеется (Программа развития МАУ ДО ДЮСШ на 2015-2019 годы), утверждена приказом № 10/1от 22.01.2015г. Роговым А.В., срок реализации: 5 лет. |
| 7 | Наличие плана работы образовательной организации на 2017/2018 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | 1. Наличие плана работы МАУ ДО ДЮСШ на 2017/2018 учебный год 2.Утвержден приказом №198 от20.07.2017 Роговым А.В. |
| 8 | Количество зданий (объектов) организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1. 4 2. 33. 0 |
| 9 | Условия работы образовательной организации | 1. в одну или в две смены (указать)
2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1. В две смены:2. в первую смену обучаются: 21 группа; количество учащихся – 250 человек; 3. во вторую смену обучаются: 68 групп; количество учащихся – 1050 человек. |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 10 | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1. 1300 2. -3. 13004.05. не превышает |
| 11 | Укомплектованность образовательного учреждения кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1. по штатному расписанию:Администрация – 6 Тренера-преподаватели-53Иные работники – 81,52. по факту:Администрация – 6Тренера-преподаватели-38Иные работники – 67Укомплектованность педагогическими кадрами-100%3. Наличие вакансий – 9:Методист – 1, администратор – 1, тренер-преподаватель – 2, УСП – 2, слесарь – 2, водитель автобуса -1. |
| 12 | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | 1. наличие (перечислить);
2. кем и когда согласованы и утверждены;
3. на какой срок
 | 1. Имеется. План профилактики детского травматизма и гибели детей на 2017-2018 учебный год от 02.08.2017г. утвержден Роговым А.В., на учебный год. |
| **Материально-техническая база образовательного учреждения и оснащенность образовательного процесса** |
| 13 | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты\*) | Акты технического контроля канализации от 01.08.2017 г. б/нотопления от 20.07.2017г. б/нсистемы ХВС от 01.08.2017г. б/н |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 14 | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Не требуется |
| 15 | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Не требуется |
| 16 | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Не требуется |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 17 | Наличие и готовность физкультурного/ спортивного зала |  | Готов к использованию |
| 18 | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты\* | Акт на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 02.08.2017г. |
| 19 | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | В наличии, удовлетворительно |
| 20 | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ(указать реквизиты\*) | Акт о проведении испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных залах от 02.08.2017г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 21 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт 1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 22 | Обучение правилам пожарной безопасности (далее - ППБ) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум;2) наличие обученного ответственного в учреждении;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1. Обучен2. Обучены Роговой А.В. - директор (Удостоверение № 863)Душко И.Г. – заместитель директора (Удостоверение № 864)Чудов Е.В. – заместитель директора (Удостоверение № 862)3. Обучены4. Обучены5. Проводится не реже 1 раз в 6 месяцев |
| 23 | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности | 1. Достаточно2. Имеется3. Проверка средств на срок годности (июль 2017г.) |
| 2424 | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты),3) договор на обслуживание (указать реквизиты)4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты\*);5)наличие ответственного лица,6) наличие иных систем пожарной автоматики, (указать реквизиты) | 1. Имеется, исправны2. ООО «Монтажно-Проектная Компания»3. Договор № ТО-88 от 01.01.2017г.4. ООО «Монтажно-Проектная Компания» Договор № ТО-88 от 01.01.2017г.5. Чудов Е.В., заместитель директора по АХЧ/Воробьев Н.А., главный инженер.6. Нет |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 25 | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 26 | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты\* | Решение № 12-31-ЭТЛ/491 от 10.04.2012г.Здание ДЮСШ: 12-34-ЭТЛ/491Хоккейный корт: 13-01-28-ЭТЛ-15/36ФОК: 13-01-28-ЭТЛ-14/118. |
| 27 | Наличие, состояние и готовностьпротивопожарного водоснабжения | 1) внутреннее2) наружное | 1. Внутреннее исправно акт от 01.08.2017г.2. Наружное исправно акт от 02.08.2017г. |
| 28 | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты\*) | Не требуется |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 29 | Наличие предписаний органов Федеральнойслужбы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека поСвердловской области | предписание/акт (указать реквизиты\*)1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до01 сентября;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
| 30 | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя учреждения;2) наличие обученного ответственного в учреждении;3) обучение сотрудников;  | 1. Обучен2. Обучен3. Обучены |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 31 | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам; 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания, наименование организации - договоры на поставку продуктов питания с кем заключен; | Отсутствует |
| 31 | Организация питания обучающихся | 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока |  Не требуется |
| 32 | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется 3 шт. Дезар-4 |
| 33 | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Отсутствует |
| 34 | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха  | указать реквизиты\* | Акт от 24.07.2017г. ООО «Трейлан» |
| 35 | Состояние медицинского сопровождения  | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты\*);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. В наличии (3 кабинета)2. Лицензия ЛО-66-01-004192 от 29.07.2016г.3. Обеспечен на 100% |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 36 | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении) | указать реквизиты\* | Протокол ФОК № 3387 от 30.05.2017г,ФОК №3388 от 08.06.2017г,Здание ДЮСШ №3385 от 29.05.2017г,Здание ДЮСШ №3386 от 08.06.2017г..  |
| 37 | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком  |  | Осмотр проводится по графику учреждения в течение учебного года, по срокам, установленным для прохождения определенного вида осмотра |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 38 | Наличие предписаний правоохранительных органов | Акт проверки 1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Отсутствует |
| 39 | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты\*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, исправна2. ОВО МО МВД России «Серовский»287 от 01.02.2017г. (ФОК), 287 от 09.01.2017г.3. Чудов Е.В., заместитель директора по АХЧ4. Договор с ООО «БТО» 043 от 09.01.2017г.5. –6. – |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 40 | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); | 1) Вахтер (4 человека)ФОК (3 человека) с 7-00 до 23-00.2) Вахтер (4 человека) |
| 41 | Ограждение учреждения | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1) По периметру 100%2) Удовлетворительно  |
| 42 | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | 1) Имеется по периметру и внутри учреждения;2) количество камер 16 (внутри-8/ по периметру-8);3) Вывод изображения на вахту;4) Соловьев А.А. инженер электрохозяйства;5) Нет |
| 43 | Наличие контрольно-пропускной системы | 1) наименование контрольно-пропускной системы;2) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | Отсутствует |
| 44 | Обучение антитеррористической безопасности  | 1) назначение ответственного в учреждении;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся. | 1) Чудов Е.В., заместитель директора по АХЧ2) Обучены3) Обучены |
| 45 | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | Имеется, исправноАкт №1 от 24.07.2017г. |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 46 | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован вподразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) УФСБ России по Свердловской области | Паспорт разработан и согласован:Категорирование и обследование проведено в: Здание ДЮСШ, ФОК.- 29.07.2015г - 20.07.2017г – внесена корректировка- 28.07.2015г |
| **Информационная безопасность** |
| 47 | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты\* | Отсутствует |
| 48 | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты\* | Договор с ООО «УГМК-Телеком» №МВТ/ЮЛ/СЕ-1194 от 29.12.2016г., №МВТ/ЮЛ/СЕ-1216 от 03.04.2017г. |
| 49 | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет  | указать реквизиты\* | 9 шт. |
| 50 | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты\* | Отсутствует |
| 51 | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра2) все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Отсутствует |
| 52 | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты\* | Отсутствует |
| 53 | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты\* | Отсутствует |
| **Безопасность дорожного движения** |
| 54 | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; | 1) Нет;2) Нет;3) Имеется согласование на разовые перевозки; |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
|  |  | 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение  | 4) Медицинский осмотр Договор № 50 от 09.01.2017г. «Скорая помощь», МАУ ДО ДЮСШ;5) Форд-Транзит: диагностическая карта до 24.11.2017г.Скан-Тат: диагностическая карта 19.12.2017г.Ваз-21114: диагностическая карта 17.10.2017г.Кинг Лонг: диагностическая карта 19.12.2017г.6) Укомплектован 75%7) Стаж работы водителей: Лялин О.В. – 1 год; Воронов С.М. – 15 лет. |
| 55 | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);2) паспорт утвержден (дата);3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) Имеется2) 03.02.2016г.3) 03.02.2016г.4) 03.02.2016г. |
| 56 | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Отсутствует |
| 57 | Наличие класса «Светофор» |  | Отсутствует |
| 58 | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется, оформлены в фойе, 1 этаж |
| 59 | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется2) 3 пешеходных перехода, соответствующих ГОСТ Р52289-20043) наличие тротуаров исключает их движение по проезжей части |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| **Охрана труда** |
| 60 | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты\* | Джапаридзе Н.И., инженер по ОТ и ТБ приказ № 9 от 01.04.2016г.  |
| 61 | Наличие коллективного договора | указать реквизиты\* | Имеется, протокол № 2 от 28.02.2013г. утвержден Роговым А.В. |
| 62 | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Роговой А.В. удостоверение № 662 от 30.06.2016г. Душко И.Г. удостоверение № 636 от 30.06.2016г. Чудов Е.В. удостоверение № 652 от 30.06.2016г.2) Джапаридзе Н.И. удостоверение № 14545 от 20.04.2016г.  |
| 63 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении |  | Имеется, план работы от 02.08.2017г. |
| 64 | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты\* | Имеются  |
| 65 | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются в полном объеме |
| 66 | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Не реже 1 раза в полугодие |
| 67 | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 382) 283) 104) 2017г. |
| **Ремонтные работы** |
| 68 | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
| 69 | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1) Ремонт спортивного оборудования;2) Ремонт и ревизия оконных блоков;3) Частичный ремонт мягкой кровли;4) Ремонт кабинетов, тренировочных залов, тренерских, душевых; |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
|  |  |  | 5) Техническое обслуживание транспорта;6) Техническое обслуживание холодильного оборудования;7) Ремонт трибун. |
| 70 | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | Программа развития МАУ ДО ДЮСШ на 2015-2019гг. |