Приложение к акту готовности  
муниципальной образовательной организации

к 2017-2018 учебному году  
   
   
**Акт составлен "03" августа 2017 г.**Муниципальное автономное учреждение   
дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| **Характеристика образовательной организации** | | | | | |
| 1 | Наличие учредительных документов юридического лица | | | указать реквизиты\* | Устав МАУ ДО ДЮСШ утвержден постановлением администрации Серовского городского округа от 14.01.2016г. № 27. |
| 2 | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) недвижимого имущества | | | указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 01.04.2016г.  66-06-04/072/2011-272  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 29.03.2016г.  66-66-04/072/2011-274  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 01.04.2016г.  66-66-04/072/2011-275  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 01.04.2016г.  66-66-04/068/2011-367  Выписка из ЕГРН от 17.07.2017г. |
| 3 | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | | | указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.03.2016г. 66-66-04/663/2013-483  Свидетельство о государственной регистрации права от 29.03.2016г. 66-66-04/663/2013-478 |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 4 | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | | | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и № свидетельства об аккредитации | 1. Лицензия серии 66ЛО1 №0004752 №18355 от 11.03.2016г., Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия лицензии – бессрочно, имеется приложение.  2. Соответствуют  3. Дополнительное образование детей и взрослых.  4. Не предусмотрена. |
| 5 | Наличие образовательных программ | | | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1. Имеются по видам спорта: бокс, легкая атлетика, баскетбол, футбол, настольный теннис, лыжные гонки, хоккей, плавание, полиатлон, самбо, биатлон. |
| 6 | Наличие программ развития образовательной организации | | | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | 1. Имеется (Программа развития МАУ ДО ДЮСШ на 2015-2019 годы), утверждена приказом № 10/1от 22.01.2015г. Роговым А.В., срок реализации: 5 лет. |
| 7 | Наличие плана работы образовательной организации на 2017/2018 учебный год | | | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | 1. Наличие плана работы МАУ ДО ДЮСШ на 2017/2018 учебный год  2.Утвержден приказом №198 от20.07.2017 Роговым А.В. |
| 8 | Количество зданий (объектов) организации | | | 1. всего (единиц); 2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1. 4  2. 3  3. 0 |
| 9 | Условия работы образовательной организации | | | 1. в одну или в две смены (указать) 2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1. В две смены:  2. в первую смену обучаются:  21 группа;  количество учащихся – 250 человек;  3. во вторую смену обучаются:  68 групп;  количество учащихся – 1050 человек. |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 10 | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | | | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1. 1300  2. -  3. 1300  4.0  5. не превышает |
| 11 | Укомплектованность образовательного учреждения кадрами | | | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1. по штатному расписанию:  Администрация – 6  Тренера-преподаватели-53  Иные работники – 81,5  2. по факту:  Администрация – 6  Тренера-преподаватели-38  Иные работники – 67  Укомплектованность педагогическими кадрами-100%  3. Наличие вакансий – 9:  Методист – 1, администратор – 1, тренер-преподаватель – 2, УСП – 2, слесарь – 2, водитель автобуса -1. |
| 12 | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | | | 1. наличие (перечислить); 2. кем и когда согласованы и утверждены; 3. на какой срок | 1. Имеется. План профилактики детского травматизма и гибели детей на 2017-2018 учебный год от 02.08.2017г. утвержден Роговым А.В., на учебный год. |
| **Материально-техническая база образовательного учреждения и оснащенность образовательного процесса** | | | | | |
| 13 | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  - канализации,  - отопления,  - водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты\*) | | | Акты технического контроля  канализации от 01.08.2017 г. б/н  отопления от 20.07.2017г. б/н  системы ХВС от 01.08.2017г. б/н |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 14 | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | | | Не требуется |
| 15 | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | | | Не требуется |
| 16 | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | | | Не требуется |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | | | |
| 17 | Наличие и готовность физкультурного/ спортивного зала |  | | | Готов к использованию |
| 18 | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты\* | | | Акт на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 02.08.2017г. |
| 19 | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | | | В наличии, удовлетворительно |
| 20 | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ  (указать реквизиты\*) | | | Акт о проведении испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных залах от 02.08.2017г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | | | |
| 21 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | | Предписание/Акт  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | | Отсутствуют |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Требования к исполнению** | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 22 | Обучение правилам пожарной безопасности (далее - ППБ) | | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум;  2) наличие обученного ответственного в учреждении;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | | 1. Обучен  2. Обучены  Роговой А.В. - директор (Удостоверение № 863)  Душко И.Г. – заместитель директора (Удостоверение № 864)  Чудов Е.В. – заместитель директора (Удостоверение № 862)  3. Обучены  4. Обучены  5. Проводится не реже 1 раз в 6 месяцев |
| 23 | Состояние первичных средств пожаротушения | | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности | | 1. Достаточно  2. Имеется  3. Проверка средств на срок годности (июль 2017г.) |
| 24  24 | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения,  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты),  3) договор на обслуживание (указать реквизиты)  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5)наличие ответственного лица,  6) наличие иных систем пожарной автоматики, (указать реквизиты) | | 1. Имеется, исправны  2. ООО «Монтажно-Проектная Компания»  3. Договор № ТО-88 от 01.01.2017г.  4. ООО «Монтажно-Проектная Компания»  Договор № ТО-88 от 01.01.2017г.  5. Чудов Е.В., заместитель директора по АХЧ/Воробьев Н.А., главный инженер.  6. Нет |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Требования к исполнению** | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 25 | Состояние путей эвакуации | | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | | Да |
| 26 | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | | указать реквизиты\* | | Решение № 12-31-ЭТЛ/491 от 10.04.2012г.  Здание ДЮСШ: 12-34-ЭТЛ/491  Хоккейный корт: 13-01-28-ЭТЛ-15/36  ФОК: 13-01-28-ЭТЛ-14/118. |
| 27 | Наличие, состояние и готовность  противопожарного водоснабжения | | 1) внутреннее  2) наружное | | 1. Внутреннее исправно акт от 01.08.2017г.  2. Наружное исправно акт от 02.08.2017г. |
| 28 | Наличие Декларации пожарной безопасности | | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты\*) | | Не требуется |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | | |
| 29 | Наличие предписаний органов Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав  потребителей и благополучия человека по  Свердловской области | | предписание/акт (указать реквизиты\*)  1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до  01 сентября;  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | | Отсутствуют |
| 30 | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | | 1) обучение руководителя учреждения;  2) наличие обученного ответственного в учреждении;  3) обучение сотрудников; | | 1. Обучен  2. Обучен  3. Обучены |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Требования к исполнению** | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 31 | Организация питания обучающихся | | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам;  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания, наименование организации  - договоры на поставку продуктов питания с кем заключен; | | Отсутствует |
| 31 | Организация питания обучающихся | | 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | | Не требуется |
| 32 | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | |  | | Имеется 3 шт. Дезар-4 |
| 33 | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | |  | | Отсутствует |
| 34 | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха | | указать реквизиты\* | | Акт от 24.07.2017г. ООО «Трейлан» |
| 35 | Состояние медицинского сопровождения | | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты\*);  3) обеспеченность медицинским персоналом | | 1. В наличии (3 кабинета)  2. Лицензия ЛО-66-01-004192 от 29.07.2016г.  3. Обеспечен на 100% |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Требования к исполнению** | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 36 | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении) | | указать реквизиты\* | | Протокол ФОК № 3387 от 30.05.2017г,  ФОК №3388 от 08.06.2017г,  Здание ДЮСШ №3385 от 29.05.2017г,  Здание ДЮСШ №3386 от 08.06.2017г.  . |
| 37 | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком | |  | | Осмотр проводится по графику учреждения в течение учебного года, по срокам, установленным для прохождения определенного вида осмотра |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | | | |
| 38 | Наличие предписаний правоохранительных органов | | Акт проверки  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | | Отсутствует |
| 39 | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | | 1. Имеется, исправна  2. ОВО МО МВД России «Серовский»  287 от 01.02.2017г. (ФОК), 287 от 09.01.2017г.  3. Чудов Е.В., заместитель директора по АХЧ  4. Договор с ООО «БТО» 043 от 09.01.2017г.  5. –  6. – |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Требования к исполнению** | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 40 | Организация физической охраны | | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); | | 1) Вахтер (4 человека)  ФОК (3 человека) с 7-00 до 23-00.  2) Вахтер (4 человека) |
| 41 | Ограждение учреждения | | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | | 1) По периметру 100%  2) Удовлетворительно |
| 42 | Система видеонаблюдения | | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного в образовательной организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | | 1) Имеется по периметру и внутри учреждения;  2) количество камер 16 (внутри-8/ по периметру-8);  3) Вывод изображения на вахту;  4) Соловьев А.А. инженер электрохозяйства;  5) Нет |
| 43 | Наличие контрольно-пропускной системы | | 1) наименование контрольно-пропускной системы;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | | Отсутствует |
| 44 | Обучение антитеррористической безопасности | | 1) назначение ответственного в учреждении;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся. | | 1) Чудов Е.В., заместитель директора по АХЧ  2) Обучены  3) Обучены |
| 45 | Наличие освещения по периметру | | 1) наличие;  2) исправность | | Имеется, исправно  Акт №1 от 24.07.2017г. |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Требования к исполнению** | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 46 | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | | паспорт разработан, согласован в  подразделениях:  1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) УФСБ России по Свердловской области | | Паспорт разработан и согласован:  Категорирование и обследование проведено в: Здание ДЮСШ, ФОК.  - 29.07.2015г  - 20.07.2017г – внесена корректировка  - 28.07.2015г |
| **Информационная безопасность** | | | | | |
| 47 | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | | указать реквизиты\* | | Отсутствует |
| 48 | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | | указать реквизиты\* | | Договор с ООО «УГМК-Телеком» №МВТ/ЮЛ/СЕ-1194 от 29.12.2016г., №МВТ/ЮЛ/СЕ-1216 от 03.04.2017г. |
| 49 | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | | указать реквизиты\* | | 9 шт. |
| 50 | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | | указать реквизиты\* | | Отсутствует |
| 51 | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | | 1) название и тип контент-фильтра  2) все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | | Отсутствует |
| 52 | Проверка исправности контентной фильтрации | | указать реквизиты\* | | Отсутствует |
| 53 | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | | указать реквизиты\* | | Отсутствует |
| **Безопасность дорожного движения** | | | | | |
| 54 | Безопасность школьных перевозок | | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; | | 1) Нет;  2) Нет;  3) Имеется согласование на разовые перевозки; |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Требования к исполнению** | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
|  |  | | 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | | 4) Медицинский осмотр Договор № 50 от 09.01.2017г. «Скорая помощь», МАУ ДО ДЮСШ;  5) Форд-Транзит: диагностическая карта до 24.11.2017г.  Скан-Тат: диагностическая карта 19.12.2017г.  Ваз-21114: диагностическая карта 17.10.2017г.  Кинг Лонг: диагностическая карта 19.12.2017г.  6) Укомплектован 75%  7) Стаж работы водителей: Лялин О.В. – 1 год;  Воронов С.М. – 15 лет. |
| 55 | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | | 1) Имеется  2) 03.02.2016г.  3) 03.02.2016г.  4) 03.02.2016г. |
| 56 | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | |  | | Отсутствует |
| 57 | Наличие класса «Светофор» | |  | | Отсутствует |
| 58 | Наличие уголков безопасности дорожного движения | |  | | Имеется, оформлены в фойе, 1 этаж |
| 59 | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;  3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | | 1) Имеется  2) 3 пешеходных перехода, соответствующих ГОСТ Р52289-2004  3) наличие тротуаров исключает их движение по проезжей части |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Требования к исполнению** | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| **Охрана труда** | | | | | |
| 60 | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | | указать реквизиты\* | | Джапаридзе Н.И., инженер по ОТ и ТБ приказ № 9 от 01.04.2016г. |
| 61 | Наличие коллективного договора | | указать реквизиты\* | | Имеется, протокол № 2 от 28.02.2013г. утвержден Роговым А.В. |
| 62 | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | | 1) Роговой А.В. удостоверение № 662 от 30.06.2016г.  Душко И.Г. удостоверение № 636 от 30.06.2016г.  Чудов Е.В. удостоверение № 652 от 30.06.2016г.  2) Джапаридзе Н.И. удостоверение № 14545 от 20.04.2016г. |
| 63 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении | |  | | Имеется, план работы от 02.08.2017г. |
| 64 | Наличие инструкций по охране труда | | указать реквизиты\* | | Имеются |
| 65 | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | |  | | Имеются в полном объеме |
| 66 | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | | указать периодичность | | Не реже 1 раза в полугодие |
| 67 | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | | 1) 38  2) 28  3) 10  4) 2017г. |
| **Ремонтные работы** | | | | | |
| 68 | Проведение капитального ремонта | | виды работ | |  |
| 69 | Проведение текущего ремонта | | виды работ | | 1) Ремонт спортивного оборудования;  2) Ремонт и ревизия оконных блоков;  3) Частичный ремонт мягкой кровли;  4) Ремонт кабинетов, тренировочных залов, тренерских, душевых; |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Требования к исполнению** | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
|  |  | |  | | 5) Техническое обслуживание транспорта;  6) Техническое обслуживание холодильного оборудования;  7) Ремонт трибун. |
| 70 | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | | Программа развития МАУ ДО ДЮСШ на 2015-2019гг. |